| Oprettet: 1. maj 2004/tll | Program: NOVANA |
| --- | --- |
| Præciseringer og justeringer udført i: Overvågningsprogram for søer, teknisk anvisning fra DMU |  |
| Afsnit 2.2 Det er præciseret at søarealet for småsøerne skal bestemmes i maj og at rørskoven indregnes i søarealet. Afsnit 2.4. Det er præciseret at de GIS-baserede analyser også skal udføres for ekstensiv-1 og ekstensiv-2 søerne. Afsnit 3.6. Det er beskrevet at ledningsevnen skal måles som temperaturkompenseret ledningsevne (20oC) og med en nøjagtighed på 1 S cm-1. Afsnit 3.7.3 Det er præciseret om den enkelte prøve skal filtreres eller ej forud for analysen. Desuden er det beskrevet hvilken filtertype der skal anvendes i forbindelse med den enkelte filtrering. Vedr. ammonium-kvælstof i søvand. I januar udgaven anbefales det at filtrere søvandet inden analysen for at fjerne suspenderet stof. I har i amterne tidligere centrifugeret disse prøver og det er også hvad referencelaboratoriet anbefaler i metodedatabladene. I anvisningen er det derfor rettet således det nu anbefales at centrifugere søvandet, i tilfælde af meget suspenderet stof, inden analysen udføres. Afsnit 3.7.3 Farvetal kan måles efter DS 289 eller DS/EN ISO 7887 del 4. Afsnit 8.4. Vegetation. Det er præciseret hvor stort et observationspunkt er, dels ved anvendelse af vandkikkert/dykker og dels ved anvendelse af planterive. Afsnit 9 Bunddyrsafsnittet er ændret/justeret på et par områder. Afsnit 9.4 antallet af gridceller udlagt i forbindelse med udvælgelse af stationer er øget. Bilag 9.6.1 bestemmelsesniveauet er justeret. Desuden er der nu en mere udførlig beskrivelse af biomassebestemmelsen, afsnit 9.6.1. Afsnit 10.2 Den korrekte specialruse til anvendelse i brakvandssøer er nu beskrevet i anvisningen (korrekte beskrivelse er tidligere udsendt i separat mail). Afsnit 10.3.1 Der er nu taget højde for hvorledes garn skal fordeles i søer med ekstrem morfometri, dvs. søer med fx. et meget lille areal i den dybeste dybdezone. Afsnit 11. Fugle. Det er præciseret at undersøgelsen kun dækker vandfugle – ikke spurve og sangere i fx. rørskoven. Afsnit 11.3.1. Ynglefugle. Der stod tidligere at der skulle foretages en totaltælling på vandfladen og i/udenfor rørskoven. Det er nu præciseret at der er tale om en totaltælling af ynglefugle. Afsnit 11.4.1. Der skal angives et minimum og et maksimum antal ynglepar. Det er præciseret at minimum antal er antal sikre fund og maksimum antal er antal sikre + usikre fund. Afsnit 11 Fugle. Bilag 11.2, Feltskema 1. Der er indsat en kolonne hvor det med et ’f’ eller ’h’ kan indikeres om de rastende fugle er ’fødesøgende’ eller ’hvilende’. Kapitel 13 ’Padder’ og tilhørende bilag, dvs. feltskemaer og kodelister, er tilføjet i anvisningen. |  |